## ВВ
Структура |  | Опция | Значение | Примечание 1 | Примечание 2 | Примечание 3 | Примечание 4
ДАННЫЕ | /* | Пункт 1
|  | Проект | 2055
| /* | Тип оборудования | ЯКНО
| /* | Доп. Параметры (Металл/Сендвич) | Металл
|  | Наименование изделия | ЯКНО-ВВ-6кВ
|  | Длина, мм | 2500
|  | Ширина, мм | 2000
|  | Высота, мм | 4500
|  | Масса, кг | 1200
| /* | Заказчик | ООО "Соврудник"
| /* | Дата просчета | 2025-02-06
| /* | Рисунок
| /* | Однолинейная схема
| /* | Шифр документации | 2055-09-10-24
|  | Освешение внутренние | Да
| /* | Освешение внешнее | Нет
| /* | Фидер уличного освещения | Нет
| /* | Система принудительной вентиляции | Нет
| /* | Система кондиционирования | Нет
| /* | Система ПС | Нет
| /* | Система ОС | Нет
| /* | Система ТМ | Нет
| /* | Площадки обслуживания | Нет
| /* | Кабельный полуэтаж | Нет
|  | Салазки | Да
Структура | Скрыть строку, символы /* | Наименование | Цена, руб | Количество | Стоиомсть, руб | Стоимость с наценкой, руб | Ед. изм.
Корпус
|  | Каркас ЯКНО 1000х1500х2885h | 80000 | 1 | 80000 | 104000 | шт
|  | Рама опорная для изоляторов 1000х1500х1265 | 5000 | 1 | 5000 | 6500 | шт
|  | Салазки 2000х2500х410h | 38000 | 1 | 38000 | 49400 | шт
|  | Прицепное устройство | 5000 | 1 | 5000 | 6500 | шт
| /* | Метизы для сборки | 3400 | 1 | 3400 | 3400
Отсек высоковольтного выключателя
|  | Вакуумный выключатель ESQ ВВ(F)-12/1250-25-150-М (12кВ, 1250А, 25кА, 6NO+6NC, AC/DC220, стационарный, модульный механизм) | 145000 | 1 | 145000 | 181250 | шт
|  | Разъединитель РВФЗ 10/1000 II-II | 45000 | 1 | 45000 | 56250 | шт
|  | Разъединитель РВЗ 10/1000 II | 27500 | 1 | 27500 | 34375 | шт
|  | Трансформатор ТОЛ-10 0.5/10Р 10/15ВА- 800/5 | 19000 | 2 | 38000 | 47500 | шт
|  | Трансформатор 3х3НОЛП-6 | 92300 | 1 | 92300 | 115375 | шт
|  | Силовой трансформатор ОЛСп-1,25/6 УХЛ2 | 42500 | 1 | 42500 | 53125 | шт
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/550 УХЛ2 | 2900 | 6 | 17400 | 21750 | шт
|  | Изолятор проходной 10 кВ | 2900 | 6 | 17400 | 21750 | шт
|  | Изолятор штыревой 10кВ | 1200 | 6 | 7200 | 9000 | шт
|  | Шина алюминиевая АД31т расчетного сечения (комплект) | 4100 | 1 | 4100 | 5125 | шт
Отсек РЗА
|  | Заказчик | 55000 | 1 | 55000 | 68750 | шт
|  | Вольтметр Э8030 6/0,1 шкала 0-7,2кВ | 1500 | 1 | 1500 | 1875 | шт
|  | Амперметр Э8030 | 1500 | 1 | 1500 | 1875 | шт
Прочее
|  | Обогреватель | 2000 | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | Термостат | 2000 | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | Светодиодный светильник | 1500 | 2 | 3000 | 3750 | шт
|  | Светосигнальный маячок (наличие напряжения) | 3500 | 1 | 3500 | 4375 | шт
|  | Лестница складная (для обслуживания верхней части ЯКНО) | 15000 | 1 | 15000 | 18750 | шт
|  | Кабель АПвПуг-10 1х400/50 | 2110 | 15 | 31650 | 39562.5 | шт
|  | Муфта кабельная 1ПКВТ-10-300/400(Б) | 4000 | 6 | 24000 | 30000 | шт
| /* | Механические блокировки: 1. Блокировка главных ножей разъединителя с его заземляющими ножами; 2. Блокировка вакуумного выключателя с основными ножами разъединителя; 3. Блокировка заземляющих ножей разъединителя с дверью отсека высоковольтного выключателя. | 10000 | 1 | 10000 | 12500 | шт
|  | Провод монтажный | 30 | 100 | 3000 | 3750 | шт
/*
Структура | Скрыть строку, символы /* | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | Сумма с работами | Ед. изм.
ИТОГ | /* | ПРОЧЕЕ |  |  | 35997.5
| /* | СЕБЕСТОИМОСТЬ Цена для Менеджера |  |  | 719950
| /* | ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ С РАБОТАМИ |  |  | 941485
/*
/*
Кнопка 1

## Спека ВВ
Структура | Скрыть строку, символы /* |  | Опция | Значение | Примечание 4 | Примечание 1 | Примечание 2 | Примечание 3 | Примечание 4
ДАННЫЕ | /* |  | Пункт 1
|  |  | Проект | 2055
| /* |  | Тип оборудования | ЯКНО
| /* |  | Доп. Параметры (Металл/Сендвич) | Металл
|  |  | Наименование изделия | ЯКНО-ВВ-6кВ
|  |  | Длина, мм | 2500
|  |  | Ширина, мм | 2000
|  |  | Высота, мм | 4500
|  |  | Масса, кг | 1200
| /* |  | Заказчик | ООО "Соврудник"
| /* |  | Дата просчета | 2025-02-06
| /* |  | Рисунок
| /* |  | Однолинейная схема
| /* |  | Шифр документации | 2055-09-10-24
|  |  | Освешение внутренние | Да
| /* |  | Освешение внешнее | Нет
| /* |  | Фидер уличного освещения | Нет
| /* |  | Система принудительной вентиляции | Нет
| /* |  | Система кондиционирования | Нет
| /* |  | Система ПС | Нет
| /* |  | Система ОС | Нет
| /* |  | Система ТМ | Нет
| /* |  | Площадки обслуживания | Нет
| /* |  | Кабельный полуэтаж | Нет
|  |  | Салазки | Да
Структура | Скрыть строку, символы /* | № п/п | Наименование | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во | Стоиомсть, руб | Стоимость с наценкой, руб | Ед. изм.
Корпус |  | 1 | Корпус
|  | 1.1 | Каркас ЯКНО (металл 2 мм, окрашен методом порошковой полимеризации) Габаритные размеры ШхГхВ 1000х1500х2885 мм | 80000 | шт | 1 | 80000 | 104000 | шт
|  | 1.2 | Рама опорная для изоляторов, габаритные размеры ШхГхВ 1000х1500х1265 мм | 5000 | шт | 1 | 5000 | 6500 | шт
|  | 1.3 | Салазки (труба ф219мм, стенка 4 мм) Габаритные размеры ШхДхВ 2000х2500х410 мм | 38000 | шт | 1 | 38000 | 49400 | шт
|  | 1.4 | Прицепное устройство - дышло (швеллер 10П) | 5000 | шт | 1 | 5000 | 6500 | шт
| /* |  | Метизы для сборки | 3400 |  | 1 | 3400 | 3400
Отсек высоковольтного выключателя |  | 2 | Отсек высоковольтного выключателя
|  | 2.1 | Вакуумный выключатель ESQ ВВ(F)-12/1250-25-150-М (12кВ, 1250А, 25кА, 6NO+6NC, AC/DC220, стационарный, модульный механизм) | 145000 | шт | 1 | 145000 | 181250 | шт
|  | 2.2 | Разъединитель РВФЗ 10/1000 II-II | 45000 | шт | 1 | 45000 | 56250 | шт
|  | 2.3 | Разъединитель РВЗ 10/1000 II | 27500 | шт | 1 | 27500 | 34375 | шт
|  | 2.4 | Трансформатор ТОЛ-10 0.5/10Р 10/15ВА- 800/5 | 19000 | шт | 2 | 38000 | 47500 | шт
|  | 2.5 | Трансформатор 3х3НОЛП-6 | 92300 | шт | 1 | 92300 | 115375 | шт
|  | 2.6 | Силовой трансформатор ОЛСп-1,25/6 УХЛ2 | 42500 | шт | 1 | 42500 | 53125 | шт
|  | 2.7 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/550 УХЛ2 | 2900 | шт | 6 | 17400 | 21750 | шт
|  | 2.8 | Изолятор проходной 10 кВ | 2900 | шт | 6 | 17400 | 21750 | шт
|  | 2.9 | Изолятор штыревой 10кВ | 1200 | шт | 6 | 7200 | 9000 | шт
|  | 2.10 | Шина алюминиевая АД31т расчетного сечения (комплект) | 4100 | шт | 1 | 4100 | 5125 | шт
Отсек РЗА |  | 3 | Отсек РЗА
|  | 3.1 | Микропроцессорная защита МКЗП Микро 2.0 | 55000 | шт | 1 | 55000 | 68750 | шт
|  | 3.2 | Вольтметр Э8030 6/0,1 шкала 0-7,2кВ | 1500 | шт | 1 | 1500 | 1875 | шт
|  | 3.3 | Амперметр Э8030 | 1500 | шт | 1 | 1500 | 1875 | шт
3.4
Прочее |  | 4 | Дополнительно
|  | 4.1 | Обогреватель | 2000 | шт | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | 4.2 | Термостат | 2000 | шт | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | 4.3 | Светодиодный светильник | 1500 | шт | 2 | 3000 | 3750 | шт
|  | 4.4 | Светосигнальный маячок (наличие напряжения) | 3500 | шт | 1 | 3500 | 4375 | шт
|  | 4.5 | Лестница складная (для обслуживания верхней части ЯКНО) | 15000 | шт | 1 | 15000 | 18750 | шт
|  | 4.6 | Кабель АПвПуг-10 1х400/50 | 2110 | шт | 15 | 31650 | 39562.5 | шт
|  | 4.7 | Муфта кабельная 1ПКВТ-10-300/400(Б) | 4000 | шт | 6 | 24000 | 30000 | шт
| /* | 4.8 | Механические блокировки: 1. Блокировка главных ножей разъединителя с его заземляющими ножами; 2. Блокировка вакуумного выключателя с основными ножами разъединителя; 3. Блокировка заземляющих ножей разъединителя с дверью отсека высоковольтного выключателя. | 10000 | шт | 1 | 10000 | 12500 | шт
|  |  | Провод монтажный | 30 | шт | 100 | 3000 | 3750 | шт
/*
Структура | Скрыть строку, символы /* |  | Наименование | Цена | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Сумма с работами | Ед. изм.
ИТОГ | /* |  | ПРОЧЕЕ |  |  |  | 35997.5
| /* |  | СЕБЕСТОИМОСТЬ Цена для Менеджера |  |  |  | 719950
| /* |  | ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ С РАБОТАМИ |  |  |  | 941485
/*
/*

## #Служ_ (hidden)
НКУ | НКУ | Корпус | Входящая линия | Отходящие линии | Прочее | ЗИП
ЯКНО | ЯКНО | Корпус | Отсек высоковольтного выключателя | Отсек РЗА | Прочее
КТП | КТП | Корпус | Трансформатор | РУВН | РУНН | Прочее | СИЗ
Другое | Другое

## ВК
Структура | Скрыть строку, символы /* | Опция | Значение | Примечание 1 | Примечание 2 | Примечание 3 | Примечание 4
ДАННЫЕ | /* | Пункт 1
|  | Проект | 2055
| /* | Тип оборудования | ЯКНО
| /* | Доп. Параметры (Металл/Сендвич) | Металл
|  | Наименование изделия | ЯКНО-ВК-6кВ
|  | Длина, мм | 2500
|  | Ширина, мм | 2000
|  | Высота, мм | 4500
|  | Масса, кг | 1200
| /* | Заказчик | ООО "Соврудник"
| /* | Дата просчета | 2025-02-06
| /* | Рисунок
| /* | Однолинейная схема
| /* | Шифр документации | 2055-09-10-24
|  | Освешение внутренние | Да
| /* | Освешение внешнее | Нет
| /* | Фидер уличного освещения | Нет
| /* | Система принудительной вентиляции | Нет
| /* | Система кондиционирования | Нет
| /* | Система ПС | Нет
| /* | Система ОС | Нет
| /* | Система ТМ | Нет
| /* | Площадки обслуживания | Нет
| /* | Кабельный полуэтаж | Нет
|  | Салазки | Да
Структура | Скрыть строку, символы /* | Наименование | Цена, руб | Количество | Стоиомсть, руб | Стоимость с наценкой, руб | Ед. изм.
Корпус
|  | Каркас ЯКНО 1000х1500х2885h | 80000 | 1 | 80000 | 104000 | шт
|  | Рама опорная для изоляторов 1000х1500х1265 | 5000 | 1 | 5000 | 6500 | шт
|  | Салазки 2000х2500х410h | 38000 | 1 | 38000 | 49400 | шт
|  | Прицепное устройство | 5000 | 1 | 5000 | 6500 | шт
| /* | Метизы для сборки | 3400 | 1 | 3400 | 3400
Отсек высоковольтного выключателя
|  | Вакуумный выключатель ESQ ВВ(F)-12/1250-25-150-М (12кВ, 1250А, 25кА, 6NO+6NC, AC/DC220, стационарный, модульный механизм) | 145000 | 1 | 145000 | 181250 | шт
|  | Разъединитель РВФЗ 10/1000 II-II | 45000 | 1 | 45000 | 56250 | шт
|  | Разъединитель РВЗ 10/1000 II | 27500 | 1 | 27500 | 34375 | шт
|  | Трансформатор ТОЛ-10 0.5/10Р 10/15ВА- 800/5 | 19000 | 2 | 38000 | 47500 | шт
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 6000 | 1 | 6000 | 7500 | шт
|  | Трансформатор 3х3НОЛП-6 | 92300 | 1 | 92300 | 115375 | шт
|  | Силовой трансформатор ОЛСп-1,25/6 УХЛ2 | 42500 | 1 | 42500 | 53125 | шт
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/550 УХЛ2 | 2900 | 6 | 17400 | 21750 | шт
|  | Изолятор проходной 10 кВ | 2900 | 3 | 8700 | 10875 | шт
|  | Изолятор штыревой 10кВ | 1200 | 3 | 3600 | 4500 | шт
|  | Шина алюминиевая АД31т расчетного сечения (комплект) | 4100 | 1 | 4100 | 5125 | шт
Отсек РЗА
|  | Микропроцессорная защита МКЗП Микро 2.0 | 55000 | 1 | 55000 | 68750 | шт
|  | Вольтметр Э8030 6/0,1 шкала 0-7,2кВ | 1500 | 1 | 1500 | 1875 | шт
|  | Амперметр Э8030 | 1500 | 1 | 1500 | 1875 | шт
Прочее
|  | Обогреватель | 2000 | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | Термостат | 2000 | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | Светодиодный светильник | 1500 | 2 | 3000 | 3750 | шт
|  | Светосигнальный маячок (наличие напряжения) | 3500 | 1 | 3500 | 4375 | шт
|  | Лестница складная (для обслуживания верхней части ЯКНО) | 15000 | 1 | 15000 | 18750 | шт
| /* | Механические блокировки: 1. Блокировка главных ножей разъединителя с его заземляющими ножами; 2. Блокировка вакуумного выключателя с основными ножами разъединителя; 3. Блокировка заземляющих ножей разъединителя с дверью отсека высоковольтного выключателя. | 10000 | 1 | 10000 | 12500 | шт
|  | Провод монтажный | 30 | 100 | 3000 | 3750 | шт
/*
Структура | Скрыть строку, символы /* | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | Сумма с работами | Ед. изм.
ИТОГ | /* | ПРОЧЕЕ |  |  | 32900
| /* | СЕБЕСТОИМОСТЬ Цена для Менеджера |  |  | 658000
| /* | ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ С РАБОТАМИ |  |  | 860950
/*
/*

## Спека ВК
Структура | Скрыть строку, символы /* |  | Опция | Значение | Примечание 4 | Примечание 1 | Примечание 2 | Примечание 3 | Примечание 4
ДАННЫЕ | /* |  | Пункт 1
|  |  | Проект | 2055
| /* |  | Тип оборудования | ЯКНО
| /* |  | Доп. Параметры (Металл/Сендвич) | Металл
|  |  | Наименование изделия | ЯКНО-ВК-6кВ
|  |  | Длина, мм | 2500
|  |  | Ширина, мм | 2000
|  |  | Высота, мм | 4500
|  |  | Масса, кг | 1200
| /* |  | Заказчик | ООО "Соврудник"
| /* |  | Дата просчета | 2025-02-06
| /* |  | Рисунок
| /* |  | Однолинейная схема
| /* |  | Шифр документации | 2055-09-10-24
|  |  | Освешение внутренние | Да
| /* |  | Освешение внешнее | Нет
| /* |  | Фидер уличного освещения | Нет
| /* |  | Система принудительной вентиляции | Нет
| /* |  | Система кондиционирования | Нет
| /* |  | Система ПС | Нет
| /* |  | Система ОС | Нет
| /* |  | Система ТМ | Нет
| /* |  | Площадки обслуживания | Нет
| /* |  | Кабельный полуэтаж | Нет
|  |  | Салазки | Да
Структура | Скрыть строку, символы /* | № п/п | Наименование | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во | Стоиомсть, руб | Стоимость с наценкой, руб | Ед. изм.
Корпус |  | 1 | Корпус
|  | 1.1 | Каркас ЯКНО (металл 2 мм, окрашен методом порошковой полимеризации) Габаритные размеры ШхГхВ 1000х1500х2885 мм | 80000 | шт | 1 | 80000 | 104000 | шт
|  | 1.2 | Рама опорная для изоляторов, габаритные размеры ШхГхВ 1000х1500х1265 мм | 5000 | шт | 1 | 5000 | 6500 | шт
|  | 1.3 | Салазки (труба ф219мм, стенка 4 мм) Габаритные размеры ШхДхВ 2000х2500х410 мм | 38000 | шт | 1 | 38000 | 49400 | шт
|  | 1.4 | Прицепное устройство - дышло (швеллер 10П) | 5000 | шт | 1 | 5000 | 6500 | шт
| /* | 1.5 | Метизы для сборки | 3400 |  | 1 | 3400 | 3400
Отсек высоковольтного выключателя |  | 2 | Отсек высоковольтного выключателя
|  | 2.1 | Вакуумный выключатель ESQ ВВ(F)-12/1250-25-150-М (12кВ, 1250А, 25кА, 6NO+6NC, AC/DC220, стационарный, модульный механизм) | 145000 | шт | 1 | 145000 | 181250 | шт
|  | 2.2 | Разъединитель РВФЗ 10/1000 II-II | 45000 | шт | 1 | 45000 | 56250 | шт
|  | 2.3 | Разъединитель РВЗ 10/1000 II | 27500 | шт | 1 | 27500 | 34375 | шт
|  | 2.4 | Трансформатор ТОЛ-10 0.5/10Р 10/15ВА- 800/5 | 19000 | шт | 2 | 38000 | 47500 | шт
|  | 2.5 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 6000 | шт | 1 | 6000 | 7500 | шт
|  | 2.6 | Трансформатор 3х3НОЛП-6 | 92300 | шт | 1 | 92300 | 115375 | шт
|  | 2.7 | Силовой трансформатор ОЛСп-1,25/6 УХЛ2 | 42500 | шт | 1 | 42500 | 53125 | шт
|  | 2.8 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/550 УХЛ2 | 2900 | шт | 6 | 17400 | 21750 | шт
|  | 2.9 | Изолятор проходной 10 кВ | 2900 | шт | 3 | 8700 | 10875 | шт
|  | 2.10 | Изолятор штыревой 10кВ | 1200 | шт | 3 | 3600 | 4500 | шт
|  | 2.11 | Шина алюминиевая АД31т расчетного сечения (комплект) | 4100 | шт | 1 | 4100 | 5125 | шт
Отсек РЗА |  | 3 | Отсек РЗА
|  | 3.1 | Микропроцессорная защита МКЗП Микро 2.0 | 55000 | шт | 1 | 55000 | 68750 | шт
|  | 3.2 | Вольтметр Э8030 6/0,1 шкала 0-7,2кВ | 1500 | шт | 1 | 1500 | 1875 | шт
|  | 3.3 | Амперметр Э8030 | 1500 | шт | 1 | 1500 | 1875 | шт
Прочее |  | 4 | Дополнительно
|  | 4.1 | Обогреватель | 2000 | шт | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | 4.2 | Термостат | 2000 | шт | 1 | 2000 | 2500 | шт
|  | 4.3 | Светодиодный светильник | 1500 | шт | 2 | 3000 | 3750 | шт
|  | 4.4 | Светосигнальный маячок (наличие напряжения) | 3500 | шт | 1 | 3500 | 4375 | шт
|  | 4.5 | Лестница складная (для обслуживания верхней части ЯКНО) | 15000 | шт | 1 | 15000 | 18750 | шт
| /* | 4.6 | Механические блокировки: 1. Блокировка главных ножей разъединителя с его заземляющими ножами; 2. Блокировка вакуумного выключателя с основными ножами разъединителя; 3. Блокировка заземляющих ножей разъединителя с дверью отсека высоковольтного выключателя. | 10000 | шт | 1 | 10000 | 12500 | шт
|  |  | Провод монтажный | 30 | шт | 100 | 3000 | 3750 | шт
/*
Структура | Скрыть строку, символы /* |  | Наименование | Цена | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Сумма с работами | Ед. изм.
ИТОГ | /* |  | ПРОЧЕЕ |  |  |  | 32900
| /* |  | СЕБЕСТОИМОСТЬ Цена для Менеджера |  |  |  | 658000
| /* |  | ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ С РАБОТАМИ |  |  |  | 860950
/*
/*

## Металл
Расчет
стоимости изготовления корпуса КТП
| Иходные данные для просчета | [7 empty] | ver. 180112
| Габариты |  |  |  | Стоимость тонны листового метала = |  |  | 60 | тыс.руб.
| L (длина) = | 3 | м. |  | Толщина метала = |  |  | 2 | мм.
| В (ширина)= | 2.4 | м.
| Н (высота)= | 2.45 | м. |  | Стоимость тонны швеллера = |  |  | 80 | тыс.руб.
| Дополниельно |  |  |  | Удельный вес метра швеллера= |  |  | 7.05 | кг.
| Количество ворот = |  | 8
| Пол сплошной = |  | 1 |  | Стоимость килограмма краски = |  |  | 740 | руб/кг.
| Количество пергородок = |  | 2 |  | Расход краски = |  |  | 0.2 | кг /кв.м
| Кол-во возд. водов ВН = |  | 0 |  | Коэф. использования листового метала= |  |  | 1.6
| Кол-во возд.водов НН = |  | 0 |  | Коэф. использования швеллера = |  |  | 1.15
Примечание: 0 - нет, 1 - есть одна; 2 - две.
Пол = В(ширина) х L(длина); Прегородка = В(ширина) х Н(высота)
Стоимость тонны металла на текущий день можно уточнить на сайте
Промежуточная расчетная информация
| Расчетные данные (абсолютные) |  |  |  |  | Растные данные с учетом коэф. использования
| Площадь корпуса = |  |  | 52.62 | м.кв. | Площадь корпуса = |  | 84.192 | м.кв.
| Площадь покраски = |  |  | 105.24 | м.кв. | Площадь покраски = |  | 168.384 | м.кв.
| Кол- во листов метала расчетно = |  |  | 16.8384 | шт. | Кол- во листов метала расчетно = |  | 26.9414 | шт.
| Длина швеллеров основания = |  |  | 21.8 | м. | Длина швеллеров основания = |  | 25.07 | м.
| Стоимость 1кг листвого метала = |  |  | 60 | руб/кг. | Стоимость 1кг листвого метала = |  | 60 | руб/кг.
| Стоимость 1кг швелера = |  |  | 80 | руб/кг. | Стоимость 1кг швелера = |  | 80 | руб/кг.
| Масса краски = |  |  | 21.048 |  | Масса краски = |  | 33.6768 | кг.
| Масса листового металла = |  |  | 841.92 | кг. | Масса листового металла = |  | 1347.072 | кг.
| Масса швеллеров основания = |  |  | 153.69 | кг. | Масса швеллеров основания = |  | 176.7435 | кг.
| Полная масса коруса = |  |  | 995.61 | кг. | Полная масса коруса = |  | 1523.8155 | кг.
Примечание:
ИТОГО
Стоимость материалов
| Стоимость листового металла= |  |  | 80824.32 | руб. | с учетом коэф. использования
| Стоимость швеллера = |  |  | 12295.2 | руб. | с учетом коэф. использования
| Стоимость краски (на два раза) = |  |  | 15575.52 | руб. | из расчета рахсода на 1м.кв.
| Стоимость расходных материалов = |  |  | 4347.8016 | руб. | 4% от стоимости метала (шарниры, сварочная проволка, СО2и др)
| Итого стоимость материалов= |  |  | 96399.84 | руб.
Стоимость работ
| Резка гибка= |  |  | 4041.216 | руб. | 3 тыс. за обработку тонны листового метала)
| Сборка сварка= |  |  | 21561.9705 | руб. | из расчета 11 тыс за тонну + воздушный ввод и ворота)
| Покраска на два раза= |  |  | 31572 | руб. | из рачета 14 руб / м.кв (внутри и снаружи на два раза)
| Итого стоимость работ= |  |  | 57175.1865 | руб.
| Итого стоимость корпуса= |  |  | 153575.0265 | руб.
Справочная информация
| Площадь стандартного листа металла 2500х1250мм = 3,125м.кв. | [5 empty] | Швеллер | Масса 1-го метра, кг. | Метров в тонне
| Раход краски при покраске эмалью принят 0,2 кг на 1 м.кв. | [5 empty] | 5 | 4.84 | 206.6
| Вес стандартного листа металла 2500х1250мм толщиной 1мм = 25кг. | [5 empty] | 6.5 | 5.9 | 169.5
| Добавочная стоимость изготовления одних ворот = 600руб. | [5 empty] | 8 | 7.05 | 141.8
| Стоимость работ по изготовлению и установки воздушного ввода ВН или НН = 1000руб. | [5 empty] | 10 | 8.59 | 116.4
[7 empty] | 12 | 10.4 | 96.2
[7 empty] | 14 | 12.3 | 81.3
[7 empty] | 16 | 14.2 | 70.4
Примечание: таблица создана для просчета стоимости конструктивов с основанием и швелера и корпуса из листового металла.

## Сэндвич (hidden)
Расчет
стоимости изготовления корпуса КТП из сэндвич-панелей
Иходные данные для просчета |  |  | ver. 180112
Габариты |  | Стоимость 1м2 сэндвич-панели = | тыс.руб.
L (длина) = | м.
В (ширина)= | м.
Н (высота)= | м. | Стоимость КТП = | тыс.руб.
|  | Ориентироввочная масса КТП = | кг

## Сэндвич (2)
Расчет
стоимости изготовления корпуса КТП из сэндвич-панелей
Иходные данные для просчета |  |  |  |  | ver. 180112
Габариты |  |  | Стоимость 1м2 сэндвич-панели = | 6000 | тыс.руб.
L (длина) = | 8 | м.
В (ширина)= | 2.5 | м.
Н (высота)= | 2.65 | м. | Стоимость КТП = | 573900 | тыс.руб.
|  |  | Ориентироввочная масса КТП = | 3040.0545 | кг

## Расчет шины и кабеля
Размер шины | Номинальный ток, А | Вес 1 п/м шины, кг | Кол-во шины, м | Ст-сть 1 кг, руб. | Стоимость ошиновки изделия
Вес алюминиевой шины АД31 15х3 | 165 | 0.12
Вес алюминиевой шины АД31 20х3 | 215 | 0.16
Вес алюминиевой шины АД31 25х3 | 265 | 0.2
Вес алюминиевой шины АД31 30х4 | 365 | 0.33
Вес алюминиевой шины АД31 40х4 | 480 | 0.43
Вес алюминиевой шины АД31 40х5 | 540 | 0.54
Вес алюминиевой шины АД31 50х5 | 665 | 0.68
Вес алюминиевой шины АД31 50х5 | 665 | 0.68
Вес алюминиевой шины АД31 50х5 | 665 | 0.68
Вес алюминиевой шины АД31 50х5 | 665 | 0.68
Вес алюминиевой шины АД31 50х6 | 740 | 0.81
Вес алюминиевой шины АД31 60х6 | 870 | 0.98
Вес алюминиевой шины АД31 80х6 | 1150 | 1.3 | 12 | 500 | 7800
Вес алюминиевой шины АД31 80х6 | 1150 | 1.3
Вес алюминиевой шины АД31 100х6 | 1425 | 1.63
Вес алюминиевой шины АД31 60х8 | 1025 | 1.3
Вес алюминиевой шины АД31 80х8 | 1320 | 1.73
Вес алюминиевой шины АД31 100х8 | 1625 | 2.17
Вес алюминиевой шины АД31 60х10 | 1155 | 1.63
Вес алюминиевой шины АД31 80х10 | 1480 | 2.17
Вес алюминиевой шины АД31 100х10 | 1820 | 2.71
Вес алюминиевой шины АД31 120х10 | 2070 | 3.25
Вес медной шины 15х3 | 210 | 0.4
Вес медной шины 20х3 | 275 | 0.53
Вес медной шины 25х3 | 340 | 0.67
Вес медной шины 30х4 | 475 | 1.07
Вес медной шины 40х4 | 625 | 1.43
Вес медной шины 40х5 | 700 | 1.78 | 12 | 1150 | 24564 | КСО
Вес медной шины 40х5 | 700 | 1.78 | 8 | 1150 | 16376 | КСО2
Вес медной шины 50х5 | 860 | 2.23
Вес медной шины 50х6 | 955 | 2.67
Вес медной шины 60х6 | 1125 | 3.21
Вес медной шины 80х6 | 1480 | 4.28
Вес медной шины 100х6 | 1810 | 5.35
Вес медной шины 60х8 | 1320 | 4.28
Вес медной шины 80х8 | 1690 | 5.7
Вес медной шины 100х8 | 2080 | 7.13
Вес медной шины 60х10 | 1475 | 5.35
Вес медной шины 80х10 | 1900 | 7.13
Вес медной шины 100х10 | 2310 | 8.91
Вес медной шины 120х10 | 2650 | 10.69
Кабель | Длина, м | Ст-сть, р/м | Сумма
АПвПуг 3х120/35 | 10
Муфта кабельная концевая внутр. установки 10кВ КВТпН 3х(70-120мм) с болт. наконечн. Нева-Транс Комплект 22020055 Нева Транс

## template_A3h_view_2_# (hidden)
template_A3h_view_2_#
Общие данные
[9 empty] | № | Наименование параметра | Значение параметра
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
|  | *Данный внешний вид является предварительным и может быть уточнен до начала производства | [6 empty] | {ШИФР ДОКУМЕНТАЦИИ} |  |  |  | Лист
{ЛИСТ}
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Формат А3

## template_A3h_single_2_# (hidden)
template_A3h_view_2_#
Однолинейная схема
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[8 empty] | {ШИФР ДОКУМЕНТАЦИИ} |  | Лист
{ЛИСТ}
|  | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Формат А3

## template_A3h_spec_2_# (hidden)
template_A3h_spec_2_#
|  | Пози- ция | Наименование оборудования | [7 empty] | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание
|  | 1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[10 empty] | {ШИФР ДОКУМЕНТАЦИИ} |  |  |  | Лист
{ЛИСТ}
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Формат А3